## 物料询价单 Materials Inquiry
秦皇岛盈尔船务有限公司
物料询价单 Materials Inquiry
询价单号 Quotation No. : 967220260105001 | [16 empty] | 7ca295f9bdba40629639dd05feed8d05
询价信息 Inquiry info
客户公司 Client Company： | 赢海优选/null |  |  | 客户单号 Order No.： | 967220260105001 |  | 询价日期 Inquiry Date： |  |  |  | 询价有效期 Inquiry valid from： |  | 2026-01-05 00:00:00 | 至 To： | 2026-01-12 23:59:59
船名 M/V： | CBC FUYI |  |  | IMO： |  |  | 供货期 Delivery period： |  |  |  | 供货地点 Receipt Place： |  | 下一个方便港口 | 需求日期 Required date： | 2026-01-31
客户联系人 Client Contact：： |  |  |  | 客户联系电话 Client Contact No.： |  |  | 邮箱 Client Email : | st@yinghaikeji.com |  |  | 传真 Fax：
客户备注 Client Remark： | 用于换新应急消防泵启动控制箱内部件，请按申请品牌供应
报价信息(Quotation info) |  |  | 请填写绿色区域(Please fill in the green area)
*币种 Currency : |  |  | 发票类型 Invoice Type : |  |  | *税率 Tax Rate： |  |  |  | *付款方式 Payment Type： |  |  |  |  | 报价有效期 Quote Validity：
备货期 Supply Period： |  |  | *供货地点 Receipt Place : |  |  | 交货方式 Delivery Mode : |  |  |  | 报价日期 Quotation： |  |  |  |  | 运费及其他 Freight and other fees :
报价人 Bidder : | 赵鹏 |  | 电话 Contact No.： | 13831758294 |  | 邮箱 Email： | yingershipping@sina.com
供货商留言： Remarks of Supplier
序号 No. | 物料名称 Matertel Name | 物料名称英文 Matertel Name EN | 物料编码 Matertel Code | 规格型号 Specification | 说明 Description |  | 单位 Unit | 数量 QTY | 询价品牌 Brand | 报价品牌 Brand | 报价 Offer | 折后报价 Discount Offer | 小计 Sub Total | 明细税率 Tax Rate | 船东备注 Client Remark | 备注 Remark | 备件ID
分类名称 : 电器器具类 Category：Electrical Equipment
分类名称 : 电器器具类
1 | JBK3-100 TH CONTROL TRANSFORMER |  |  | 100VA 50~60HZ INPUT 20-21 450V OUTPUT 22-23 230V |  |  | PCS | 2.0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5f6fcbd0bdce4ac3ab76cb2dc493407b
2 | TERASAKI CONTICTOR TC-50A |  |  | TC-50A A1A2:220V 50/60HZ |  |  | PCS | 2.0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0ead70fe04e946b6810eba844212ad77
3 | TERASAKI CONTICTOR TC-6A |  |  | TC-6A A1A2:220V 50/60HZ |  |  | PCS | 2.0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8fe2336f70864da7b886371ef5753731
4 | TERASAKI THERMAL OVERLOAD RELAY |  |  | 63A/3K |  |  | PCS | 2.0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e85e809ec6f44ffda2f36fc4a0e0d16c
|  |  |  | 报价总金额 Total Amount: |  | 折扣(%) Discount: | 100 |  | 运费是否参与折扣 Is freight included in discount： | 否 | 折后总金额: The total amount after discount |  |  | 小贴士（Tips）： ①报价总金额=明细小计之和+运费 ②折后总金额=（明细小计之和+运费）*折扣 注：运费参与折扣 ③折后总金额=明细小计之和*折扣 +运费 注：运费不参与折扣 ① Total amount quoted = sum of detailed subtotals + freight ② The total amount after discount = (sum of the subtotals + freight) * discount Note: freight participation discount ③ The total amount after discount = sum of the subtotals * discount + freight Note: freight does not participate in the discount